江苏省入河排污口整治公示

《江阴市入河排污口整治工作方案》涉及的40个入河排污口整治任务已完成，根据《江苏省入河排污口整治销号工作办法（试行）》，现将入河排污口整治完成情况向社会公示，见附表。

如对以下入河排污口整治完成情况有异议，请在公示期间（2024年12月30日至2025年1月5日）向江阴市城市综合管理局（行业主管部门）反映，我们将严格执行保密要求。

联系人：唐烨栋；联系方式：0510—86865419。

| 序号 | 排污口名称 | 责任主体 | 存在问题 | 整改措施 | 整治完成情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无锡市江阴市白屈港安利路北侧40米雨洪排口 | 江阴市公用事业服务中心 | 电子对抗旅家属区生活污水混排。氨氮10.6mg/L，总磷0.98mg/L。 | 规范整治 | 已完成 |
| 2 | 无锡市江阴市高新区东新大桥西南侧雨洪排口 | 江阴高新区管委会 | 排污口监测数据超标 | 规范整治 | 已完成 |
| 3 | 无锡市江阴市高新区澄张路石山路交叉口东北角雨洪排口 | 江阴高新区管委会 | 排污口监测数据超标 | 规范整治 | 已完成 |
| 4 | 无锡市江阴市高新区双牌一村景观河南岸雨洪排口 | 江阴高新区管委会 | 排污口监测数据超标 | 清理合并 | 已完成 |
| 5 | 无锡市江阴市高新区双牌四村景观河东岸雨洪排口 | 江阴高新区管委会 | 排污口监测数据超标 | 清理合并 | 已完成 |
| 6 | 无锡市江阴市高新区寿山桥西北10米雨洪排口 | 江阴高新区管委会 | 整治措施不科学，前期监测超标，存在生活污水混排，整治类型为“清理取缔”，未充分考虑行洪安全，开展雨污分流或疏通排污通道等整治措施，且现场核查该排口未进行封堵。 | 规范整治 | 已完成 |
| 7 | 无锡市江阴市高新区红心路东定路交叉口东侧雨洪排口 | 江阴高新区管委会 | 排污口监测数据超标 | 清理合并 | 已完成 |
| 8 | 无锡市江阴市高新区任家桥西北15米雨洪排口 | 江阴高新区管委会 | 排污口监测数据超标 | 规范整治 | 已完成 |
| 9 | 无锡市江阴市高新区寿山桥西北侧雨洪排口 | 江阴高新区管委会 | 排污口监测数据超标 | 规范整治 | 已完成 |
| 10 | 无锡市江阴市滨江污水处理厂排污口 | 光大水务(江阴)有限公司滨江污水处理厂 | 需树立标志牌 | 规范整治 | 已完成 |
| 11 | 无锡市江阴市高新区双牌小区44栋西岸雨洪排口 | 江阴高新区管委会 | 排污口监测数据超标 | 清理合并 | 已完成 |
| 12 | 无锡市江阴市高新区双牌二村15幢西岸雨洪排口 | 江阴高新区管委会 | 排污口监测数据超标 | 清理合并 | 已完成 |
| 13 | 无锡市江阴市澄张路白沙路交叉口西北60米雨洪排口 | 江阴高新区管委会 | 排污口监测数据超标 | 规范整治 | 已完成 |
| 14 | 无锡市江阴市高新区山观东桥南侧雨洪排口 | 江阴高新区管委会 | 排污口监测数据超标 | 规范整治 | 已完成 |
| 15 | 无锡市江阴市双牌二村15幢西侧雨洪排口 | 江阴高新区管委会 | 排污口监测数据超标 | 清理合并 | 已完成 |
| 16 | 无锡市江阴市高新区西苑桥北侧雨洪排口 | 江阴高新区管委会 | 排污口监测数据超标 | 清理合并 | 已完成 |
| 17 | 无锡市江阴市高新区双牌一村北景观河南岸雨洪排口 | 江阴高新区管委会 | 排污口监测数据超标 | 清理合并 | 已完成 |
| 18 | 无锡市江阴市高新区双牌二村7幢东侧雨洪排口 | 江阴高新区管委会 | 排污口监测数据超标 | 清理合并 | 已完成 |
| 19 | 无锡市江阴市高新区石牌桥北100米雨洪排口 | 江阴高新区管委会 | 排污口监测数据超标 | 清理合并 | 已完成 |
| 20 | 无锡市江阴市红心河东定路交叉口东侧雨洪排口 | 江阴高新区管委会 | 排口新增 | 规范整治 | 已完成 |
| 21 | 无锡市江阴市高新区澄张路石山路交叉口西北侧雨洪排口 | 江阴高新区管委会 | 排污口监测数据超标 | 规范整治 | 已完成 |
| 22 | 无锡市江阴市双牌二村15幢南30米雨洪排口 | 江阴高新区管委会 | 排污口监测数据超标 | 清理合并 | 已完成 |
| 23 | 无锡市江阴市高新区东盛路桥东南侧5米雨洪排口 | 江阴高新区管委会 | 排污口监测数据超标 | 规范整治 | 已完成 |
| 24 | 无锡市江阴市华士镇华西三村城镇雨洪排口 | 无锡市江阴市华士镇人民政府 | 排污口监测数据超标 | 规范整治 | 已完成 |
| 25 | 无锡市江阴市华士镇额塘头村180号西南张家港河边2号雨洪排口 | 无锡市江阴市华士镇人民政府 | 已废弃 | 清理合并 | 已完成 |
| 26 | 无锡市江阴市华士镇额塘桥南端往西18米雨洪排口 | 无锡市江阴市华士镇人民政府 | 排污口超标排放,未实现雨污分流 | 规范整治 | 已完成 |
| 27 | 无锡市江阴市华士镇陆东大街1号西公厕西南5米雨水排口 | 无锡市江阴市华士镇第二建筑机械厂工业园区 | 已废弃 | 清理合并 | 已完成 |
| 28 | 无锡市江阴市华士镇天华生态园2号雨洪排口 | 无锡市江阴市华士镇人民政府 | 排污口监测数据超标 | 规范整治 | 已完成 |
| 29 | 无锡市江阴市华士镇天华大酒店1号生活污水排口 | 无锡市江阴市华士镇路桥天华大酒店 | 未实现雨污分流 | 规范整治 | 已完成 |
| 30 | 无锡市江阴市华士镇天华大酒店北面2号雨水排口 | 天华大酒店 | 排污口封堵不到位，现场核查排污口未按“一口一策”整治方案实施封堵。 | 清理合并 | 已完成 |
| 31 | 无锡市江阴市华士镇路桥天华大酒店3号生活污水排口 | 无锡市江阴市华士镇路桥天华大酒店 | 排污口监测数据超标 | 规范整治 | 已完成 |
| 32 | 无锡市江阴市璜土镇桃花港桥西南角5米处雨洪排口 | 璜土镇人民政府 | 未开展溯源雨污分流改造，采取直接封堵的措施进行整改，影响汛期防洪安全。 | 规范整治 | 已完成 |
| 33 | 无锡市江阴市南闸街道殳村23号南面雨排口 | 南闸街道办事处 | 排污口监测数据超标 | 规范整治 | 已完成 |
| 34 | 无锡市江阴市南闸街道东村南150米雨洪排口 | 南闸街道办事处 | 排污口监测数据超标 | 规范整治 | 已完成 |
| 35 | 无锡市江阴市南闸街道东瑞电气东100米雨洪排口 | 南闸街道办事处 | 需树立标志牌,排污口超标排放,未实现雨污分流 | 规范整治 | 已完成 |
| 36 | 无锡市江阴市南闸街道老上河19号旁雨排口 | 江阴市南闸街道办事处 | 排污口超标排放,需树立标志牌,未实现雨污分流 | 规范整治 | 已完成 |
| 37 | 无锡市江阴市云亭街道昕悦府小区1号雨洪排口 | 江阴市云亭镇人民政府 | 未实现雨污分流,排污口超标排放 | 规范整治 | 已完成 |
| 38 | 无锡市江阴市周庄镇龙新铝业有限公司西100米雨洪排口 | 无锡市江阴市周庄镇人民政府 | 未实现雨污分流 | 规范整治 | 已完成 |
| 39 | 无锡市江阴市周庄镇伞墩大桥东端以南5米雨洪排口 | 无锡市江阴市周庄镇人民政府 | 排污口监测数据超标 | 规范整治 | 已完成 |
| 40 | 无锡市江阴市普惠中心河通富路东南侧雨洪排口 | 夏港街道办事处 | 结合城区黑臭水体整治，实施截污改造工程 | 规范整治 | 已完成 |
| 41 | 无锡市江阴市祝塘镇新圩路延伸段西50米雨洪排口 | 江阴市祝塘镇人民政府 | 排污口监测数据超标 | 规范整治 | 已完成 |
| 42 | 无锡市江阴市利港平安桥南侧西岸10米雨洪排口 | 利港街道办事处 | 排污口监测数据超标 | 规范整治 | 已完成 |