附件3

江苏省入河排污口整治公示

《江阴市入河排污口整治工作方案》涉及的4个入河排污口整治任务已完成，根据《江苏省入河排污口整治销号工作办法（试行）》，现将入河排污口整治完成情况向社会公示，见附表。

如对以下入河排污口整治完成情况有异议，请在公示期间（2024年12月31日至2025年1月6日）向江阴市城市综合管理局（行业主管部门）反映，我们将严格执行保密要求。

联系人：唐烨栋；联系方式：0510—86865419。

| 序号 | 排污口名称 | 责任主体 | 存在问题 | 整改措施 | 整治完成情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无锡市江阴市惠山环保水务祝塘分公司处理尾水总排口 | 无锡惠山环保水务有限公司祝塘分公司 | 需树立标志牌,其他问题,口门建设不规范 | 规范整治 | 已完成 |
| 2 | 无锡市江阴市高新区西苑新村西50米雨洪排口 | 江阴高新区管委会 | 实施末端截流，接入安装的分布式生活污水处理设施，经处理后排放 | 清理合并 | 已完成 |
| 3 | 无锡市江阴市高新区南横河桥东北20米雨洪排口 | 江阴高新区管委会 | 已实施截流纳管改造 | 规范整治 | 已完成 |
| 4 | 无锡市江阴市高新区南横河桥西北20米雨洪排口 | 江阴高新区管委会 | 实施排口截流纳管措施 | 规范整治 | 已完成 |